## Forside
∿ Eltask.no ¦ Kalkulatorer - Elektroteknikk
Dette regnearket inneholder enkle kalkulatorer for grunnleggende elektroteknikk i VG1 elektro og datateknologi.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Skriv inn verdier i de gule feltene. Svarene regnes ut automatisk. Tomme felt kan stå tomme der kalkulatoren støtter flere komponenter.
Kalkulatorer i filen
Nr. | Kalkulator | Innhold
1 | Ohms lov | Spenning, strøm og resistans
2 | Effekt | Effekt fra U, I og R
3 | Seriekobling | Flere motstander i serie
4 | Parallellkobling | Flere greiner i parallell
5 | Spenningsfall | Fordeling av spenning i seriekrets
6 | Lederresistans | Kabelresistans og spenningsfall
7 | Vekselspenning | Ueff, Umax, Upp, frekvens og periode
8 | Reaktans | Spole og kondensator i AC
9 | Impedanstrekant | R, X, Z og fasevinkel
10 | Effekttrekant | P, Q, S og cos φ
11 | Formeloversikt | Samlet formelark
Bruksregel: Bruk komma eller punktum slik Excel-oppsettet ditt godtar. Kontroller alltid at enhetene stemmer. Ikke skriv i beregnede svarfelt.

## Ohms lov
∿ Eltask.no ¦ Ohms lov
Ohms lov viser sammenhengen mellom spenning U, strøm I og resistans R.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Finn spenning
Gitt |  |  | Svar
R | 100 | Ω | U | V
I | 0.12 | A
Formel: U = R · I
Finn strøm
Gitt |  |  | Svar
U | 12 | V | I | A
R | 100 | Ω
Formel: I = U / R
Finn resistans
Gitt |  |  | Svar
U | 12 | V | R | Ω
I | 0.12 | A
Formel: R = U / I
Husk: Ohms lov viser sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans.

## Effekt
∿ Eltask.no ¦ Effekt i elektriske kretser
Effekt forteller hvor raskt elektrisk energi blir omdannet.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Finn effekt fra spenning og strøm
Gitt |  |  | Svar
U | 12 | V | P | W
I | 0.5 | A
Formel: P = U · I
Finn effekt fra resistans og strøm
Gitt |  |  | Svar
R | 24 | Ω | P | W
I | 0.5 | A
Formel: P = R · I²
Finn effekt fra spenning og resistans
Gitt |  |  | Svar
U | 12 | V | P | W
R | 24 | Ω
Formel: P = U² / R
Husk: Effekt forteller hvor raskt elektrisk energi blir omdannet.

## Seriekobling
∿ Eltask.no ¦ Seriekobling
Fyll inn resistansverdier i gule rader. Tomme rader ignoreres.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Legg til motstand: fyll inn resistans i neste gule rad. Fjern motstand: slett resistansen i raden.
Gitt |  |  |  | Svar
Kildespenning U | 12 | V |  | Antall aktive motstander | stk
|  |  |  | Total resistans Rt | Ω
|  |  |  | Strøm I | A
|  |  |  | Kontrollsum | V
|  |  |  | Avvik | V
Motstandstabell
Nr. | Resistans R i Ω | Strøm I i A | Spenningsfall U i V
R1 | 100
R2 | 200
R3 | 300
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Formel: Rt = sum av alle utfylte resistansverdier I = U / Rt Un = I · Rn Kontrollsum = U1 + U2 + ... + U10
Husk: I serie er strømmen lik gjennom alle motstandene. Spenningen fordeler seg over motstandene, og summen av spenningsfallene blir lik kildespenningen.

## Parallellkobling
∿ Eltask.no ¦ Parallellkobling
Fyll inn resistansverdier for parallelle greiner. Tomme rader og 0-verdier ignoreres.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Legg til grein: fyll inn resistans i neste gule rad. Fjern grein: slett resistansen i raden.
Gitt |  |  |  | Svar
Kildespenning U | 12 | V |  | Antall aktive greiner | stk
|  |  |  | Total strøm It | A
|  |  |  | Total resistans Rt | Ω
Greintabell
Grein | Resistans R i Ω | Spenning U i V | Greinstrøm I i A
R1 | 100
R2 | 200
R3 | 300
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Formel: In = U / Rn for utfylte rader It = I1 + I2 + ... + I10 Rt = U / It
Husk: I parallell er spenningen lik over alle greiner. Strømmen deler seg, og lavere resistans gir større greinstrøm.

## Spenningsfall
∿ Eltask.no ¦ Spenningsfall i seriekrets
Bruk opptil 10 motstander og kontroller at summen av spenningsfallene blir lik kildespenningen.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Legg til motstand: fyll inn resistans i neste gule rad. Fjern motstand: slett resistansen i raden.
Gitt |  |  |  | Svar og kontroll
Kildespenning U | 12 | V |  | Total resistans Rt | Ω
|  |  |  | Strøm I | A
|  |  |  | Kontrollsum | V
|  |  |  | Avvik | V
Kontroll
Spenningsfall per motstand
Nr. | Resistans R i Ω | Strøm I i A | Spenningsfall U i V
R1 | 100
R2 | 200
R3 | 300
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Formel: Rt = R1 + R2 + ... + R10 I = U / Rt Un = I · Rn Avvik = kildespenning - kontrollsum
Husk: Kirchhoffs spenningslov: Summen av spenningsfallene i en lukket seriekrets er lik spenningen fra spenningskilden.

## Lederresistans
∿ Eltask.no ¦ Lederresistans og spenningsfall
Regn ut resistansen i en kabel og spenningsfallet ved gitt strøm.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Gitt og svar
Gitt |  |  | Svar
Resistivitet ρ | 0.0175 | Ω·mm²/m | Total lederlengde | m
Lengde én vei | 25 | m | Lederresistans Rl | Ω
Tverrsnitt A | 2.5 | mm² | Spenningsfall ΔU | V
Strøm I | 10 | A
Formel: Total lederlengde = 2 · lengde én vei Rl = ρ · total lederlengde / A ΔU = I · Rl
Husk: Ved tolederkabel må vi regne med både framleder og returleder.

## Vekselspenning
∿ Eltask.no ¦ Vekselspenning
Kalkulatorer for grunnleggende AC-begreper: effektivverdi, toppverdi, topp-til-topp og periode.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Effektivverdi til toppverdi
Gitt |  |  | Svar
Ueff | 230 | V | Umax | V
|  |  | Upp | V
Formel: Umax = Ueff · √2 Upp = 2 · Umax
Toppverdi til effektivverdi
Gitt |  |  | Svar
Umax | 325.27 | V | Ueff | V
|  |  | Upp | V
Formel: Ueff = Umax / √2 Upp = 2 · Umax
Frekvens og periode
Gitt |  |  | Svar
Frekvens f | 50 | Hz | Periode T | s
|  |  | Periode T | ms
Formel: T = 1 / f T_ms = T · 1000
Husk: 230 V vekselspenning betyr vanligvis 230 V effektivverdi, ikke toppverdi.

## Reaktans
∿ Eltask.no ¦ Reaktans
Enkle kalkulatorer for induktiv og kapasitiv reaktans.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Spole
Gitt |  |  | Svar
Frekvens f | 50 | Hz | Induktiv reaktans XL | Ω
Induktans L | 0.1 | H
L i mH | 100 | mH
Formel: XL = 2πfL Hvis L i H er fylt inn, brukes den. Ellers brukes L i mH / 1000.
Kondensator
Gitt |  |  | Svar
Frekvens f | 50 | Hz | Kapasitiv reaktans XC | Ω
Kapasitans C | 1e-06 | F
C i µF | 1 | µF
Formel: XC = 1 / (2πfC) Hvis C i F er fylt inn, brukes den. Ellers brukes C i µF · 10^-6.
Husk: Reaktans er motstand mot vekselstrøm. Spoler og kondensatorer oppfører seg ulikt når frekvensen endres.

## Impedanstrekant
∿ Eltask.no ¦ Impedanstrekant
Kalkulator for sammenhengen mellom resistans R, reaktans X og impedans Z.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Gitt og svar
Gitt |  |  | Svar
R | 30 | Ω | Z | Ω
X | 40 | Ω | Fasevinkel φ | grader
cos φ
Impedanstrekanten forklart
Side | Betyr | I trekanten | R og X står vinkelrett på hverandre. Z er den samlede impedansen. Når R = 30 Ω og X = 40 Ω, blir Z = 50 Ω.
R | Resistans | Vannrett katet
X | Reaktans | Loddrett katet
Z | Impedans | Hypotenus
Formel: Z = √(R² + X²) φ = arctan(X / R) cos φ = R / Z
Husk: Impedanstrekanten viser forholdet mellom resistans, reaktans og total impedans i en vekselstrømskrets.

## Effekttrekant
∿ Eltask.no ¦ Effekttrekant
Kalkulator for aktiv effekt, reaktiv effekt, tilsynelatende effekt og effektfaktor.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Fra P og Q
Gitt |  |  | Svar
P | 920 | W | S | VA
Q | 690 | var | cos φ
Formel: S = √(P² + Q²) cos φ = P / S
Fra U, I og cos φ
Gitt |  |  | Svar
U | 230 | V | S | VA
I | 5 | A | P | W
cos φ | 0.8 |  | Q | var
Formel: S = U · I P = S · cos φ Q = √(S² - P²)
Husk: Effekttrekanten viser forskjellen mellom aktiv effekt, reaktiv effekt og tilsynelatende effekt.

## Formeloversikt
∿ Eltask.no ¦ Formeloversikt
De viktigste formlene fra kalkulatorene samlet på én oversiktlig fane.
Skriv bare i gule felt. Lyse blå/grønne felt er beregnede svarfelt.
Formler
Tema | Formel | Kort bruk
Likestrøm | U = R · I | Ohms lov
Likestrøm | P = U · I | Effekt
Likestrøm | P = R · I² | Effekt
Likestrøm | P = U² / R | Effekt
Serie | Rt = R1 + R2 + R3 + ... | Total resistans
Serie | U = U1 + U2 + U3 + ... | Spenningsfall
Parallell | 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... | Total resistans
Parallell | It = I1 + I2 + I3 + ... | Total strøm
Lederresistans | Rl = ρ · l / A | Kabelresistans
Lederresistans | ΔU = I · Rl | Spenningsfall i kabel
Vekselspenning | Umax = Ueff · √2 | Toppverdi
Vekselspenning | T = 1/f | Periode
Reaktans | XL = 2πfL | Spole
Reaktans | XC = 1/(2πfC) | Kondensator
Impedans | Z = √(R² + X²) | Impedans
Impedans | cos φ = R/Z | Effektfaktor fra impedans
Effekt AC | S = U · I | Tilsynelatende effekt
Effekt AC | P = S · cos φ | Aktiv effekt
Effekt AC | S = √(P² + Q²) | Effekttrekant
Husk: Bruk formeloversikten sammen med kalkulatorfanene. Kontroller alltid enheter før du setter inn tall.